 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Remont elewacji budynku przy ul.Wrocławskiej 24 w Oleśnicy

2. Zakres robót

opisany został w projekcie dostępnym u zamawiającego oraz wzorze kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji

3. Wymagania dot. wykonania robót

- remont wykonujemy przy użyciu materiałów i w technologi opisanej w kosztorysie ofertowym
- koszt oraz czas wykonywania robót określa wykonawca z podziałem na opisane elementy robót
- podać należy przewidywany czas na wykonanie całości robót

4. Dane oferenta i pozostałe wymagania dotyczące niezbędnych dokumentów do przetargu

- złożona oferta ( wypełniona wg wzoru - zał. 2 do specyfikacji)
- wypełniony kosztorys ofertowy (zgodny ze wzorem – zał.1 do specyfikacji)
- wypis z CEIDG (kopia potwierdzona za zgodność)
- referencje (nieobowiązkowe)

specyfikację sporządził	................................................

załącznik nr 1
Kosztorys ofertowy
REMONT ELEWACJI Z OCIEPLENIEM
56-400 OLEŚNICA, ul. WROCŁAWSKA 24
Lp.	Podstawa / wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość

1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1	KNR 2-02 / 1610-02-050	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m / krotność = 1,00	296,00	m2
2	KNR 2-02W / 1613-02-050	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej / krotność = 1,00	27,75	m2
3	KNR 4-03W / 1133-07-090	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych, krotność = 1,00	2,00	kpl
4	KNR 4-01 / 0354-13-020	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek / krotność = 1,00	6,00	szt
5	KNR 4-01 / 0701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 15 m2 / krotność = 1,00	15,00	m2
6	KNR 4-01W / 0545-03-040	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku / krotność = 1,00	18,50	m
7	KNR 4-01W / 0545-05-040	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku / krotność = 1,00	16,00	m
8	KNR 4-01 / 0354-02-040	Wykucie z muru belek drewnianych - pozycja analogiczna - demontaż rur odprowadzających wodę z logii, wraz z demontażem podejść odpływowych z loggii / krotność = 1,00	31,00	m
9	KNR 4-01W / 0545-08-050	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku / krotność = 1,00	35,70	m2
10	KNR 4-01 / 0108-09 0108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km / krotność = 1,00	0,38	m3
		Razem:
2		ROBOTY REMONTOWE Z OCIEPLENIEM ŚCIAN
11	KNR AT-08 / 0101-06-050	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej / krotność = 1,00	342,88	m2
12	KNR 4-01W / 0727-03-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu / krotność = 1,00	15,00	m2
13	KNR AT-31 / 0703-01-040	Montaż listwy początkowej / krotność = 1,00	18,50	m
14	KNR 00-28 / 2620-02-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni / krotność = 1,00	342,88	m2
15	KNR AT-31 / 0101-02-050	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 8 cm na ścianach – styropian o wsp max 0,038 / krotność = 1,00	237,29	m2
16	KNR AT-31 / 0101-06-050	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach – wraz ze wzmocnieniami czterech narożników otworów okiennych i drzwiowych z siatki o wymiarach 25*30 – siatka min 145 g/m2 / krotność = 1,00	237,29	m2
17	KNR AT-31 / 0102-01-050	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach - styropian o wsp max 0,038 / krotność = 1,00	8,16	m2
18	KNR AT-31 / 0102-04-050	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach / krotność = 1,00	13,98	m2
19	KNR AT-31 / 0704-01-050	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu / krotność = 1,00	237,29	m2
20	KNR AT-31 / 0702-01-040	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego - narożniki wypukłe pionowe, krotność = 1,00	107,70	m
21	KNR AT-31 / 0702-01-040	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego - narożniki wypukłe poziome, krotność = 1,00	80,15	m
22	NC-02 / 0114-01-050	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa / krotność = 1,00	251,27	m2
23	NC-02 / 0114-03-050	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm, krotność = 1,00	237,29	m2
24	NC-02 / 0114-07-050	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm / krotność = 1,00	13,98	m2
25	KNR 4-01 / 0722-02-050	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach / krotność = 1,00	28,84	m2
26	NC-02 / 0101-07-050	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - pod malowanie emulsyjne, krotność = 1,00	55,27	m2
27	NC-02 / 0119-04-050	Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk gładki, krotność = 1,00	55,26	m2
28	KNR AT-31 / 0101-01-050	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 5 cm na ścianach - ocieplenie w poziomie cokołu i parteru płytami pir o wsp 0,022 gr 30 mm, krotność = 1,00	26,55	m2
29	KNR AT-31 / 0101-06-050	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - siatka min 165 g/m2 / krotność = 1,00	26,55	m2
30	NC-02 / 0118-01-050	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa - pod tynk mozaikowy / krotność = 1,00	26,55	m2
31	NC-02 / 0118-04-050	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; kruszywo marmurowe 1,4-2,0 mm / krotność = 1,00	26,55	m2
32	KNR 5-08W / 0404-07-020	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża, krotność = 1,00	6,00	szt
33	KNR 2-02U / -0541-02-050	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha o gr 0,7 mm / krotność = 1,00	44,46	m2
34	KNR 2-02W / 0522-02-040	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - montaż rynien z wcześniejszego demontażu / krotność = 1,00	18,50	m
35	KNR 2-02W / 0529-02-040	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku montaż rur z wcześniejszego demontażu / krotność = 1,00	15,50	m
36	Klakulacja własna-040	Naprawa uszkodzeń ścian pomiędzy loggiami po zdemontowaniu rur spustowych kwadratowych odprowadzających wodę z loggii, krotność = 1,00	14,00	m
37	Kalkulacja własna-050	Demontaż i powtórny montaz po ociepleniu balustrady w wejściu do klatki schodowej, krotność = 1,00	1,00	m2
38		Czas pracy rusztowań grupy 1 / krotność = 1,00	0,00
39	Kalkulacja własna-020	Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu wzdłuż ul. Wrocławskiej, krotność = 1,00	1,00	szt
40	Kalkulacja własna-090	Opłata za zajęcie pasa drogowego (chodnika) - niezbędna powierzchnia zajęcia i czas zajęcia, krotność = 1,00	610,50	kpl
		Razem:
		Razem kosztorys netto:
		Podatek Vat 8%
		Ogółem brutto

Słownie: …........................................................................................................................................

    ............................................................................................................................................

…................................................................................
(podpis oferenta)
### Umowa nr ZP/02/09/2019
# zawarta w dniu ….... / ….... / 2019r. w Oleśnicy, pomiędzy:
#
### Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Wrocławskiej 24 w Oleśnicy,
### NIP: …......................, w imieniu której działa Zarządca, tj. „PROCON” Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych, z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Bratniej 7, 56-400 Oleśnica, reprezentowany przez:
### …...................................... - Zarządcę Nieruchomości,
### …...................................... - Główną Księgową,
### zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
### a
### ….............................................................................................................................................................
### z siedzibą w................................................................................................................................ NIP:
### reprezentowaną osobiście przez:
### 1. …...................................................... - właściciela firmy
### zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
### Upoważnienie dla Zarządcy do zawarcia niniejszej umowy w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przysługuje na podstawie Umowy powierzenia zarządu nieruchomością wspólną licencjonowanemu zarządcy z dnia ….../......./20...... r. oraz Uchwały nr …............... z dnia …................................ w sprawie zatwierdzenia rocznego planu remontów w roku 20.......r.
### § 1
### 1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty t.j.: remont elewacji budynku
### mieszkalnego przy ul.Wrocławskiej 22 w Oleśnicy, zwane dalej
### przedmiotem umowy.
### 2. Zakres przedmiotu umowy określony jest w Ofercie wykonawcy z dnia …..........2019r., stanowiącej Załącznik Nr 1 do
### niniejszej umowy.
### § 2
### 1. Zamawiający zobowiązuje się do:
### a) przekazania Wykonawcy frontu robót w terminie do dnia …............... 2019r.;
### b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
### c) udostępnienie punktu poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy na czas prowadzenia robót.
### 2. Wykonawca zobowiązany jest do :
### a) stosowania materiałów i wyrobów spełniających warunki realizacji przedmiotu umowy i dokumentacji technicznej;
### b) zapewnienia obsady stanowiska kierownika robót przez pracownika z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;
### c) niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją
### techniczną, na które nie otrzymał pisemnego zlecenia wykonania;
### usuwania na swój koszt wszelkich awarii lub uszkodzeń, powstałych z winy Wykonawcy w czasie wykonywania robót;
### utrzymywania porządku na terenie budowy oraz doprowadzenia terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;
### przestrzegania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa;
### g) posiadania polisy ubezpieczeniowej O.C. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
### § 3
### 1. Rozpoczęcie robót nastąpi dnia …............. 2019r.
### 2. Zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia …............. 2019r.
### 3. Zamawiający wyznacza datę odbioru w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do
### odbioru robót.
### 4. Ostateczne zakończenie odbioru nastąpi Protokołem Odbioru.
### 5. Wykonawca będzie zwolniony z dotrzymania umownego terminu zakończenia robót w przypadku:
a) Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej umowy,
b) Wystąpienia innych czynników niesprzyjających wykonaniu umowy, które zostały zgłoszone Zamawiającemu w czasie wykonywania robót oraz potwierdzone protokołem.

### § 4
1.	Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, ustalone zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego, przy zastosowaniu:
### a) Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w Biuletynach Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zeszytach Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych w Warszawie, a w przypadku braku odpowiednich norm, według pozostałych dopuszczonych do stosowania Katalogów Branżowych;
    b) stawek narzutów użytych w kosztorysie ofertowym, które nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy:
      - stawka roboczogodziny kosztorysowej	15,00 zł;
      - koszty pośrednie	67,00 %;
      - zysk	12,00 %;
      - koszty zakupu materiałów	10,00 %;
### stawki pracy sprzętu i materiałów rozliczane będą w oparciu o ceny przyjęte w Kosztorysie ofertowym a w przypadku ich braku z Wydawnictwa „SEKOCENBUD” za III kwartał 2019r.
### § 5
### 1. Wykonawcę, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt b na placu budowy reprezentować będzie ….........................................................
### 2. Funkcję inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego na podstawie § 2 ust. 1 pkt b, pełnić będzie …..............................
### § 6
### 1. Za wykonanie robót strony ustalają wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą wykonawcy w wysokości
### ….................................... zł brutto, t.j.: (słownie: ….......................................................................... 00/100 brutto).
### 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje łączny koszt robocizny, materiałów i pracy sprzętu z narzutami, zyskiem kalkulacyjnym i podatkiem Vat.
### § 7
### Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego.
### Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół Odbioru.
### Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury za wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty końcowego odbioru robót.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
5. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik od towarów i usług i uprawniony jest do wystawiania faktur VAT; posługuje się numerem identyfikacji podatkowej NIP: ….................................... .
§ 8
### Na wykonane roboty Wykonawca udziela : 36 miesięcznej gwarancji, której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony bezusterkowego Protokołu Odbioru.
### Ustala się wadium w wysokości 2% wartości wynagrodzenia, które stanowić będzie kaucję gwarancyjną wypłaconą po okresie gwarancji i przeglądzie gwarancyjnym.
### Nie zgłoszenie się Wykonawcy do gwarancyjnego przeglądu powoduje utratę kaucji gwarancyjnej.
### Zamawiający dokona wraz z Wykonawcą kontroli gwarancyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni po dacie końca gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie w ramach gwarancji.
### Kaucja gwarancyjna jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po bezusterkowym odbiorze gwarancyjnym.
### Wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji należy do przedmiotu umowy.
7. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
### § 9
### 1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku nie przekazania przez Zamawiającego w terminie 14 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 1 pkt a – frontu budowy.
### 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:
### - opóźnienia z winy Wykonawcy terminu rozpoczęcia robót, określonego w § 3 ust. 1, przekraczającego okres 14 dni, przy czym nie wlicza się dni w które występująca pogoda nie pozwala ich rozpoczęcia.
### - wstrzymania wykonania robót przez organy nadzoru budowlanego z winy Wykonawcy, trwające minimum 14 dni.
### § 10
### 1. Jeżeli Wykonawca nie podejmie lub przerwie prace służące realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie (w szczególności wskazane w § 8 ust. 2) traci wówczas prawo do wynagrodzenia także za prace wykonane do tego momentu, a ponadto zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ustalonego wynagrodzenia – w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
### 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
### a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
### b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
### c) za przekroczenie terminu wykonania robót po dniu 21.11.2019 r. w wysokości 30 tys. zł stanowiącej równowartość dotacji do remontu z Urzędu Miasta Oleśnicy.
### 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
### a) za zwłokę w przekazaniu frontu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
### 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do
### wysokości poniesionej szkody.
### § 11
### Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy dla swojej ważności i skuteczności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
### W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące robót budowlanych.
### Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić w drodze negocjacji (polubownie) a jeśli nie osiągną porozumienia, spór poddany będzie pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
### § 12
### Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, z których po 1 egz. otrzymuje Wykonawca i Zamawiający.

### WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Oleśnica, dnia 19 września 2019 r.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1.Nazwa i adres zamawiającego:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Wrocławskiej 24 w Oleśnicy z siedzibą przy ul.Bratnia 7 ,
56-400 Oleśnica

2. Określenie trybu zamówienia :
Przetarg nieograniczony

3.Adres, gdzie dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w pok.10 przy ul.Bratniej 7 w Oleśnicy lub pobrać ze strony internetowej www.procon.net.pl

4.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych :
Remont elewacji budynku przy ul.Wrocławskiej 24 w Oleśnicy

zgodnie z dokumentacją przetargową. Zamawiający nie uwzględnia składania ofert częściowych.

5.Informacja o możliwości składania oferty wariantowej :
Zamawiający nie przyjmuje możliwości składania oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia :
do 15 listopada 2019 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnej z SIWZ. Sposób dokonywania oceny określa wspólnota mieszkaniowa.

8. Informacja na temat wadium :
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
Podstawowym kryterium oceny ofert jest najniższa cena za wykonanie przedmiotu przetargu.
Uwaga! Akceptacji wyboru oferty dokona wspólnota mieszkaniowa w terminie do 15 października 2019 r.
Wspólnota mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

10.Miejsce i termin składania ofert :
Sekretariat - Pok.201 ul.Bratnia 7, 56-400 Oleśnica , do dnia 11 października 2019 r. godz. 9:00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert :
Parter – Hall , ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica, 11 października 2019 r. godz. 9:30

12.Termin związania ofertą :

30 dni. Ogłoszenie sporządził :

(załącznik nr 2 do SIWZ)

# OFERTA

.................................................
(pieczęć wykonawcy)
PROCON Spółka Biegłych
Projektantów Budowlanych

ul. Bratnia 7
56-400 Oleśnica

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie wyboru ofert którego przedmiotem jest: wykonanie :

Remont elewacji budynku przy ul.Wrocławskiej 24 w Oleśnicy

1.	Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji zamówienia oraz kosztorysie ofertowym
 1)	cenę brutto:

.................................................................................................................................................................
Słownie: ..................................................................................................................................................

w terminie od __________________________ do ______________________
t.j. (_ _ _ _ _ _ dni kalendarzowych) od zawarcia umowy;

1. z okresem gwarancji na _ _ _ miesięcy od podpisania protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.
2. termin ważności oferty ............ dni od daty przetargu.

2.	Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia opisane w specyfikacji zamówienia.

W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż do dnia 15 listopada 2019 r.
4.	Integralną częścią oferty są :
  1) Kopie: odpisu z właściwego rejestru CEIDG ,NIP, Regon*, referencje*, ubezpieczenie OC. Dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

Miejsce i data _ _ _ _______________________________

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ ________________________

*niepotrzebne skreślić